2016年全国职业技能竞赛

微生物检验项目操作细则

本赛项依据GB 4789.2-2010 菌落总数测定 进行

- 样品：染菌牛乳

- 菌落总数测定过程

1.样品的稀释

1.1 以无菌吸管吸取25mL样品置于盛有225mL生理盐水的无菌锥形瓶（瓶内预置适当数量的无菌玻璃珠），充分混匀，制成1:10的样品匀液。

1.2.用1mL无菌吸管吸取1:10稀释液1mL，沿管壁缓慢注于盛有9mL稀释液的无菌试管中，振摇试管使其混匀，制成1:100的稀释液。

1.3 按1.2.操作程序，制备10倍稀释样品匀液，每递增稀释一次，换用一次1mL灭菌吸管。

1.4每个稀释度分别吸取1mL样品匀液加入两个无菌培养皿内。同时做空白对照。

1.5将适温的平板计数琼脂培养基（已放置于水浴锅保温）倾注培养皿，并混合均匀。

1.6待琼脂凝固后，翻转培养皿，置36℃±1℃恒温箱内培养24h±1h。

2. 菌落计数及报告

按菌落计数方法进行菌落计数，并报告。

- 革兰氏染色及镜检

1. 革兰氏染色操作

1.1 制片：在酒精灯旁，从菌落总数平板中挑选单独菌株在一块载玻片上进行涂片，再干燥和固定。

1.2 染色：再进行初染、媒染、脱色及复染。每人限染色两个玻片，

1.3 镜检：用油镜观察，自行选取最佳视野展示给裁判。

2.报告：报告观察到菌体形态及颜色，并判断。

- 仿真软件的操作：

致病菌——金黄色葡萄球菌的检测，参考GB 4789.10-2010 （第一法），由东方仿真软件公司提高演示版本，以供各参赛院校备赛。

- 考试安排

- 菌落总数的测定：第一天上午，在超净台前完成

- 仿真软件的操作：第一天下午，机房。

- 菌落计数及革兰氏染色：第二天上午，在超净台前完成；镜检在显微镜室进行。

问题说明

- 样品按指定稀释度进行稀释，无需选手选择。

- 所需培养基、生理盐水等试剂均配制好并灭菌备用，数量足够。

- 各实验所需试剂用品均会有清楚的标识，以备选手使用。

- 吸量管分别为10mL、1mL，报纸单独包扎并灭菌备用，数量足够；吸球插在吸量管上使用。

- 染色时提供木质试管夹，在废液缸上进行。

- 菌落计数用肉眼观察，不提高菌落计数器，不提供计算器，可提供草稿纸。

- 培养后的培养基类废弃物由我院统一灭菌处理。

- 显微镜为电光源的双筒光学显微镜。